上海师范大学奉贤校区用电保障预案

接国网上海市电力公司奉贤供电公司通知，该公司将于2016年5月27日00:00至2016年5月30日24:00实施220千伏江海站新增3号主变接入工程，在此期间因涉及220千伏江海站部分设备停役，我校在此期间供电可靠性将有所降低。针对此情况，拟定我校用电保障预案如下：

1、做好网上通知工作，各部门做好应急准备；对于校区内的重点用电保障单位，专门发放书面通知。

2、加强与奉贤供电局的沟通，及时掌握事态发展。

3、所有变电站管理人员24小时值班待命，确保突发情况的应急处置。

4、与旅专协调，确保61、62、63号学生宿舍应急处置到位。

5、我校35KV变电站为两路进线，若发生一路进线断电，将予以站内切换保障重点部门用电。

6、要有预防两路进线全部断电的应急准备（尽管供电部门说一般不会发生此种情况）。若届时发生两路进线全部断电，我校奉贤校区新农河以东区域，61、62、63号学生宿舍楼，四附中和新农河西紫藤苑食堂将全部断电，需学校做出应急方案。

资产管理与保障处

2016年5月26日